**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Elastikplatte **REGUPOL playfix E**  liefern und verlegen. Ausführung: PUR-Bindemittel, Komponenten   aus Synthesekautschuk  (eingefärbt)  Abmessung: 1.000 x 500 mm   (mit Scheinfuge bei 500 mm) Stärke: 43 mm Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (einschichtig)  Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6)  0,3 cm/sek. Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798)  ca. 0,90 N/mm² Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 75% Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) ca. 7,0  N/mm Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN  ISO 3386-2) ca. 0,50 N/mm² Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis  100°C Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E | m² | € |
| 2 | m² | **Verlegeversion I**  **mit Dübelstecksystem**  Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Die Verlegung erfolgt nach Dübel-Stecksystem. Randbegrenzung notwendig. | m² | € |
| 2.1 | m² | Zusätzliche Verlegung per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-Dichtstoff  Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m² | Kartuschen | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | lfm. | **Einfassung/ Umrandung**  aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. **REGUPOL playfix edging** Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm  Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | lfm. | € |
| 3 | kg | **Verlegeversion II**  **auf Beton-/ Asphaltuntergrund**  Verlegt per punktueller Verklebung mit  zweikomponentigem PUR Klebstoff auf einem  planebenen, trockenen Beton-/Asphaltuntergrund  Verbrauch: ca. 1 kg/m² | kg | € |

**Summe: €**